下载德国E+H恩德斯豪斯流量计的选型技巧 
随着工业的发展，对流量测量的准确度和范围要求越来越高，为了适应多种用途，各种类型的流量计也在不断的增加，广泛应用于石油天然气、石油化工、水处理、食品饮料、制药、能源、冶金、纸浆造纸和建筑材料等行业。因此想要从众多的流量计中选择到合适的仪表，那就需要掌握技巧。下面小编将介绍流量计的选性技巧。可以从五流量计的性能、流体特性、安装条件、环境条件和经济因素五个方面考虑。

下载德国E+H恩德斯豪斯流量计的选型技巧
 1、仪表性能方面：准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;
2、流体特性方面：温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容，等熵指数;
3、安装条件方面：管道布置方向，流动方向，检测件上下游侧直管段长度、管道口径，维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、等;
4、环境条件方面：环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等;
5、经济因素方面：仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。
除了流量计的选型技巧需要知道外，流量计的安装要求也不可忽视，都是关乎生产测量准确度的重要事项想，希望大家在使用时能够注意。

下载德国E+H恩德斯豪斯流量计的选型技巧